# GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

ul.  STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA

www.puszcza-marianska.pl

Z.271.13.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH:

ZATOR, BIERNIK – STARY ŁAJSZCZEW ORAZ BUDY WOLSKIE

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

nr. ogłoszenia: 602054-N-2020 z dnia 26-10-2020 r.

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Gmina Puszcza Mariańska

96-330 Puszcza Mariańska, ul Stanisława Papczyńskiego 1

pow. żyrardowski, woj. mazowieckie

tel.: 46 831-81-51, 46 831-81-69

e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych (zwanej ustawą Pzp).

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  - Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust 1. oraz art. 39-46 ustawy Pzp.

  - Do niniejszego postępowania stosuję się procedurę określoną w art.24aa ustawy Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:  Zator, Biernik – Stary

##### Łajszczew oraz Budy Wolskie.

Opis  przedmiotu  zamówienia  przedstawiono  w  projektach  budowlanych,  stanowiących  załączniki nr 11, 12, 13 i 14 do SIWZ  oraz  w  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stano-wiących załączniki nr 15, 16, 17 i 18 do SIWZ.

Zastosowanie wskazanych w dokumentacji Zamawiającego preferencji opisujących wymagania odnoszące się do cech jakościowych przedmiotu zamówienia – podyktowane jest zapewnieniem preferowanej dla przedmiotu zamówienia najwyższej jakości (dot. przedmiotu zamówienia – art. 29 ustawy Pzp).

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych :

- budowa  sieci  wodociągowej  o  długości  827,00 m z rur PVC o wydłużonych kielichach

średnicy Dz. 110 mm w miejscowości Zator,  w  obrębie drogi gminnej wewnętrznej poło-

żonej na działce nr ewid. 108  oraz  na terenie działek o nr ewid.  131, 130, 128, 127, 134,

135, 138, 139, 142 i 143 wraz z budową 4 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm;

- budowa  sieci wodociągowej  o  długości  667,00 m z rur PVC o wydłużonych kielichach,   o  średnicy Dz. 110 mm w miejscowości Biernik Towarzystwo,  w  obrębie drogi gminnej Nr  470215W   (dz. nr ewid. 51)   i   drogi   gminnej   Nr  470230   (dz. nr ewid. 50)   oraz w  miejscowości Stary Łajszczew,  w  obrębie drogi gminnej Nr 470230W (dz. nr ewid. 5) wraz z budową 5 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm;

- budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie:

Etap -I-

- odcinek  sieci  wodociągowej  o  łącznej długości 807,50 m,  w tym o długości 771,50 m

z  rur PVC o wydłużonych kielichach,  o  średnicy Dz. 160 mm i o długości 36,00 m z  rur

PVC o wydłużonych kielichach średnicy Dz. 90 mm,  na terenie działek o nr ewid. 87, 86,

85,  84/1,  83,  82,  81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71/2, 84/2, 71/1, 70, 69, 68, 67/2,

67/1,  57,  66,  65,  64,  63, 62, 61, 60 i 59 położonych przy drodze powiatowej Nr 4721W

(działka nr ewid. 56/2) wraz z budową 6 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm;

Etap -II-

- odcinek  sieci wodociągowej  o  łącznej długości 360,50 m,  w  tym o długości 347,50 m

z rur PVC o wydłużonych kielichach,  o  średnicy Dz. 160 mm i o długości 13,00 m  z  rur

PVC   o   wydłużonych   kielichach,  o   średnicy  Dz. 90 mm,   w  obrębie  drogi  gminnej

wewnętrznej położonej  na  działce  nr ewid. 34  oraz  na terenie działek o nr ewid. 37, 39,

40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47/1, 47/2, 135, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 59 położonych przy

drodze  powiatowej  Nr 4721W  (działka nr ewid. 56/2)  wraz  z  budową  2 szt hydrantów

ppoż. średnicy Dn. 80mm.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót  -  stanowiące załączniki nr 7, 8, 9 i 10 do SIWZ,  projekty budowlane - stanowiące załączniki nr 11, 12, 13 i 14 do SIWZ  oraz  Spe-cyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  stanowiące załączniki nr 15, 16, 17 i 18 do SIWZ.

W  zakres  i  koszt  inwestycji  wchodzi  również  wykonanie prac pomiarowych i obsługi geodezyjnej zamówienia, w tym dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej robót w ilości 3 egz.

  - Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym oraz w postanowieniach umowy,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia - do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

- Wykonawca określa telefony kontaktowe i oraz dokonuje innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę (w tym również Podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

  - Postanowienia dot. Podwykonawców:

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz wskazać Podwykonawcę

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt 5.3. niniejszej Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się                      w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.4.      Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na niektóre z nich.

Zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy na wszystkie części zamówienia.

Wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

3.5.      Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części:

- CZĘŚĆ I:

Budowa  sieci  wodociągowej  o  długości  827,00 m  z  rur  PVC  o  wydłużonych  kielichach

średnicy Dz. 110 mm w miejscowości Zator, w obrębie drogi gminnej wewnętrznej położonej

na działce nr ewid. 108  oraz  na terenie działek o nr ewid.  131, 130, 128, 127, 134, 135, 138,

139, 142 i 143 wraz z budową 4 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót  -  stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, projekt budowlany - stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – stanowiące załącznik nr: 15 do SIWZ.

- CZĘŚĆ II:

Budowa  sieci  wodociągowej  o  długości  667,00 m  z  rur  PVC  o  wydłużonych  kielichach, o średnicy Dz. 110 mm w miejscowości Biernik Towarzystwo, w obrębie drogi gminnej Nr  470215W (dz. nr ewid. 51) i drogi gminnej Nr 470230  (dz. nr ewid. 50) oraz w  miejscowości Stary Łajszczew,  w  obrębie drogi gminnej Nr 470230W (dz. nr ewid. 5) wraz z budową 5 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót  -  stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, projekt budowlany - stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – stanowiące załącznik nr: 16 do SIWZ.

- CZĘŚĆ III:

Budowa budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie:

Etap -I-

- odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 807,50 m,  w  tym  o  długości 771,50 m z rur

PVC  o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy Dz. 160 mm  i  o długości 36,00 m z  rur PVC

o wydłużonych kielichach średnicy Dz. 90 mm, na terenie działek o nr ewid. 87, 86, 85, 84/1,

83,  82,  81,  80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71/2, 84/2, 71/1, 70, 69, 68, 67/2, 67/1, 57, 66,

65,  64,  63, 62, 61, 60 i 59 położonych przy drodze powiatowej Nr 4721W  (działka nr ewid.

56/2) wraz z budową 6 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm;

Etap -II-

- odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 360,50 m,  w  tym  o  długości 347,50 m z rur

PVC  o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy Dz. 160 mm i o długości 13,00 m  z  rur  PVC

o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy  Dz. 90 mm,  w  obrębie drogi gminnej wewnętrznej

położonej na działce nr ewid. 34  oraz na terenie działek o nr ewid. 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45,  46,  47/1,  47/2,  135,  50,  51,  52, 53, 54, 55 i 59  położonych  przy  drodze  powiatowej

Nr 4721W (działka nr ewid. 56/2) wraz z budową 2 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm.

Szczegółowy   zakres   przedmiotu   zamówienia   określają   przedmiary   robót - stanowiące

załączniki  nr  9  i  10  do  SIWZ,  projekty  budowlane  -  stanowiące  załączniki  nr 13  i  14

do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – stanowiące załączniki

nr 17 i 18 do SIWZ.

  - Postanowienia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- Zamawiający  na  podstawie  art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp przewiduje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

  - Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3,

45.11.12.00-0,  45.11.12.40-2,  45.23.31.42-6..

  - Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności związane z montażem rur wodociągowych, urządzeń i armatury, z wykonaniem podsypek i obsypek ochronnych rur wodociągowych i wykonaniem prac pomocniczych i porządkowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający postanawia, że:

- Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy wykonujący czynności, o których mowa powyżej w ust 3.8., byli zatrudnieni do realizacji umowy o zamówienie publiczne, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;

- Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w ust. 3.8;

- każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi ww. czynności co najmniej przez okres, o którym mowa w ust. 3.8 lit. b SIWZ, zawierające dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i czas trwania umowy;

- nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami świadczącymi ww. czynności lub kopii zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia społecznego w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa niniejszym rozdziale SIWZ;

- za   niedopełnienie   wymogu   zatrudnienia   przez   Wykonawcę  lub  Podwykonawcę na  podstawie umowy  o  pracę osób,  zwanych dalej pracownikami,  którzy w trakcie realizacji    przedmiotowego   zamówienia   wykonywać   będą   czynności   związane z  montażem  rur  wodociągowych,  urządzeń  i  armatury,  z  wykonaniem  podsypek i   obsypek   ochronnych   rur   wodociągowych   i  wykonaniem  prac  pomocniczych i porządkowych,   Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary umowne w wysokości iloczynu  kwoty  minimalnego wynagrodzenia  za  pracę,  zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wyna-grodzenia  oraz  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596)   oraz  liczby  Pracowników  wykonujących  czynności, o których mowa w ust.  3.8.  SIWZ  i  nie zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia 20.11.2020r. nie wcześniej jednak niż od dnia

podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.05.2021r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- CZĘŚĆ I:

Budowa  sieci  wodociągowej  o  długości  827,00 m  z  rur  PVC  o  wydłużonych  kielichach

średnicy Dz. 110 mm w miejscowości Zator,  w obrębie drogi gminnej wewnętrznej położonej

na działce nr ewid. 108  oraz  na terenie działek o nr ewid.  131,  130, 128, 127, 134, 135, 138,

139, 142 i 143 wraz z budową 4 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych) o wartości co najmniej 100 000 złotych każda z nich i przedstawi minimum dwa dowody,  że   roboty   te   zostały   wykonane   należycie   ( np.  referencje,  protokoły  odbioru  robót ) o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości  100 000 zł każda.

W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych związanych z budową sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz  załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

- CZĘŚĆ II:

Budowa  sieci  wodociągowej  o  długości  667,00 m  z  rur  PVC  o  wydłużonych  kielichach, o średnicy Dz. 110 mm w miejscowości Biernik Towarzystwo, w obrębie drogi gminnej  Nr  470215W  (dz. nr ewid. 51)  i  drogi  gminnej  Nr 470230  (dz. nr ewid. 50) oraz w  miejscowości Stary Łajszczew,  w  obrębie drogi gminnej Nr 470230W (dz. nr ewid. 5) wraz z budową 5 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych) o wartości co najmniej 100 000 złotych każda z nich i przedstawi minimum dwa dowody   że   roboty   te   zostały   wykonane   należycie   ( np.  referencje,  protokoły  odbioru  robót ) o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości  100 000 zł każda.

W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych związanych z budową sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz  załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

- CZĘŚĆ III:

Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie:

Etap -I-

- odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 807,50 m,  w  tym  o  długości 771,50 m z rur

PVC  o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy Dz. 160 mm  i  o długości 36,00 m z  rur PVC

o wydłużonych kielichach średnicy Dz. 90 mm, na terenie działek o nr ewid. 87, 86, 85, 84/1,

83,  82,  81,  80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71/2, 84/2, 71/1, 70, 69, 68, 67/2, 67/1, 57, 66,

65,  64,  63, 62, 61, 60 i 59 położonych przy drodze powiatowej Nr 4721W  (działka nr ewid.

56/2) wraz z budową 6 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm;

Etap -II-

- odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 360,50 m,  w  tym o długości 347,50 m z rur

PVC  o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy Dz. 160 mm i o długości 13,00 m  z  rur  PVC

o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy  Dz. 90 mm,  w  obrębie drogi gminnej wewnętrznej

położonej na działce nr ewid. 34  oraz na terenie działek o nr ewid. 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45,  46,  47/1,  47/2,  135,  50,  51,  52, 53, 54, 55 i 59  położonych  przy  drodze  powiatowej

Nr 4721W (działka nr ewid. 56/2) wraz z budową 2 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych) o wartości co najmniej 100 000 złotych każda z nich i przedstawi minimum dwa dowody że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru robót) o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości  100 000 zł każda.

W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych związanych z budową sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz  załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

Uwaga : Wykonawca, który złoży ofertę na każdą część zamówienia może posługiwać się tymi samymi referencjami ( protokołami odbioru itp.) w odniesieniu do każdej z części zamówienia , o ile dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                           w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, zgodnie z pkt. 5.2. niniejsze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów:

1) informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym  przez  Zamawiającego  na  podstawie  art. 24  ust.  5  pkt  5  i  6  ustawy  Pzp, wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wyko-nawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w pos-tępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykona-nia decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia   właściwej   terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  albo  innego dokumentu potwierdzającego,  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia spo-łeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert  albo  wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  lub  innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szcze-gólności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy  o  braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub  ostatecznej  decyzji administracyjnej  o  zaleganiu z uiszczaniem podatków,  opłat lub składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku  lub  decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  z  ewentualnymi odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego tytułem środka zapobie-gawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia  Wykonawcy  o  braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za  wykroczenie na  karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

8) oświadczenia  Wykonawcy  o  braku  wydania wobec niego ostatecznej decyzji admini-stracyjnej  o  naruszeniu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,   prawa ochrony  środowiska  lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9) oświadczenia  Wykonawcy  o  niezaleganiu  z  opłacaniem  podatków i opłat lokalnych, o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24.ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

  - Zamawiający nie  przewiduje wykluczenia  Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust.6.3 SIWZ.

  - Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 6.3. SIWZ, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

7.1 Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia                                    i dokumenty stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

7.2        Dotyczy CZĘŚĆ I: Budowa sieci  wodociągowej  o  długości  827,00 m  z  rur  PVC  o wydłużonych  kielichach średnicy Dz. 110 mm w miejscowości Zator,  w obrębie drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 108  oraz  na terenie działek o nr ewid.  131,  130, 128, 127, 134, 135, 138, 139, 142 i 143 wraz z budową 4 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona w CZĘŚCI I, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego złożyć następujące dokumenty:

a) W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych, związanych z budową sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem minimum dwóch dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku  przedstawienia minimum dwóch takich dowodów (np. referencje, protokoły odbioru robót)  o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości  100 000 zł każda.

- Oświadczenie  wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału,  aktualne  na dzień złożenia

oświadczenia, wg art. 26 ustawy Pzp w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowią-cego załącznik nr 3 do Specyfikacji.

- W  celu  wykazania  braku podstaw do wykluczenia z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1. Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego złożyć następujące dokumenty:

- aktualne na dzień złożenia oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

7.3    Dotyczy  CZĘŚĆ II: Budowa  sieci  wodociągowej  o  długości  667,00 m  z  rur  PVC  o  wydłużonych  kielichach, o średnicy Dz. 110 mm w miejscowości Biernik Towarzystwo, w obrębie drogi gminnej  Nr  470215W  (dz. nr ewid. 51)  i  drogi  gminnej  Nr 470230  (dz. nr ewid. 50) oraz w  miejscowości Stary Łajszczew,  w  obrębie drogi gminnej Nr 470230W (dz. nr ewid. 5) wraz z budową 5 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego

oferta została najwyżej oceniona w CZĘŚCI II, zobowiązany jest na wezwanie

Zamawiającego złożyć następujące dokumenty:

a) W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych, związanych z budową sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem minimum dwóch dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku  przedstawienia minimum dwóch takich dowodów (np. referencje, protokoły odbioru robót)  o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości  100 000 zł każda.

- Oświadczenie  wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału,  aktualne  na dzień złożenia

oświadczenia, wg art. 26 ustawy Pzp w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowią-cego załącznik nr 3 do Specyfikacji.

- W  celu  wykazania  braku podstaw do wykluczenia z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1. Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego złożyć następujące dokumenty:

- aktualne na dzień złożenia oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

7.4 Dotyczy  CZĘŚĆ III:  Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie:

Etap -I-

- odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 807,50 m,  w  tym  o  długości 771,50 m z rur

PVC  o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy Dz. 160 mm  i  o długości 36,00 m z  rur PVC

o wydłużonych kielichach średnicy Dz. 90 mm, na terenie działek o nr ewid. 87, 86, 85, 84/1,

83,  82,  81,  80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71/2, 84/2, 71/1, 70, 69, 68, 67/2, 67/1, 57, 66,

65,  64,  63, 62, 61, 60 i 59 położonych przy drodze powiatowej Nr 4721W  (działka nr ewid.

56/2) wraz z budową 6 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm;

Etap -II-

- odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 360,50 m,  w  tym o długości 347,50 m z rur

PVC  o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy Dz. 160 mm i o długości 13,00 m  z  rur  PVC

o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy  Dz. 90 mm,  w  obrębie drogi gminnej wewnętrznej

położonej na działce nr ewid. 34  oraz na terenie działek o nr ewid. 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45,  46,  47/1,  47/2,  135,  50,  51,  52, 53, 54, 55 i 59  położonych  przy  drodze  powiatowej

Nr 4721W (działka nr ewid. 56/2) wraz z budową 2 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego

oferta została najwyżej oceniona w CZĘŚCI III, zobowiązany jest na wezwanie

Zamawiającego złożyć następujące dokumenty:

a) W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych, związanych z budową sieci sanitarnych (wodociągowych lub kanalizacyjnych), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem minimum dwóch dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku  przedstawienia minimum dwóch takich dowodów (np. referencje, protokoły odbioru robót)  o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości  100 000 zł każda.

- Oświadczenie  wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału,  aktualne  na dzień złożenia

oświadczenia, wg art. 26 ustawy Pzp w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowią-cego załącznik nr 3 do Specyfikacji.

- W  celu  wykazania  braku podstaw do wykluczenia z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1. Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego złożyć następujące dokumenty:

- aktualne na dzień złożenia oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Uwaga : Wykonawca, który złoży ofertę na każdą część zamówienia może posługiwać się tymi samymi referencjami ( protokołami odbioru itp.) w odniesieniu do każdej z części zamówienia , o ile dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7.5  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.6 W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), muszą spełniać następujące warunki:

- oferta winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie i należy je załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

- oferta  winna zawierać oświadczenie,  o  którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. b) dla każdego z Wykonawców osobno.

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7.7 Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń:

- oświadczenia Wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów.

- za oryginał uważa się oświadczenia lub dokument złożony w formie pisemnej lub                  w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

- dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

- potwierdzenia za zgodność dokonuje Wykonawca, podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca – odpowiedni w zakresie do dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifiko-walnym podpisem elektronicznym.

- oferta oraz wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

- dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

- zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.8 Postanowienia dotyczące dokumentów dot. podmiotów udostępniających zasoby:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 7.1. i składa wraz z ofertą dokumenty o których mowa w pkt. 5.6.

- jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy inne podmioty, na których zdolności powołuje się Wykonawca                                 w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.9  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

- wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składają-cego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.

- Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że dokumenty te nie mogą być udostępnione, oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

- udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika                       z innych aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- zgodnie z art. 11. ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności..

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  - Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

- komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn.zm.),

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane:

- za  pośrednictwem  operatora pocztowego oraz osobiście,  za pośrednictwem

posłańca  należy  kierować / przekazywać  na  adres  Zamawiającego podany

w pkt 1 niniejszej Specyfikacji.

- za  pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej (poczta elektronicz-

na)  należy kierować  na  adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany

w pkt. 1 niniejszej Specyfikacji lub zam.publiczne@puszcza-marianska.pl

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna).

- W przypadku gdy przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej Specyfikacji sposobów.

  - Wyjaśnienie treści SIWZ.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.puszcza-marianska.pl , na której została udostępniona SIWZ, a także przekaże Wykonawcom, którym na ich wniosek przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej.

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku               o wyjaśnienie treści specyfikacji.

- nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

  - Modyfikacja treści SIWZ.

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.                   O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- wszelkie wprowadzone zmiany w SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian                        w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

- niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie                      o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Aleksandra Góraj, tel. 46 831 81 51 wew. 14,

e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl; zam.publiczne@puszcza-marianska.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłuże-nie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

  - Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy wypełniony przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ,

- oświadczenia wymienione w ppkt. 7.1. SIWZ,

- dokumenty , o których mowa w ppkt 5.6. SIWZ dotyczące podmiotów , na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp,

- pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Załączniki do SIWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do SIWZ .

  - Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron.

  - Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Postanowienia w tym zakresie zawarto w pkt. 7.9. niniejszej Specyfikacji.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:

Gmina Puszcza Mariańska

96-330 Puszcza Mariańska, ul Stanisława Papczyńskiego 1

Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:

- „ Budowa sieci wodociągowej  w  miejscowościach:  Zator,  Biernik - Stary Łajszczew oraz  Budy Wolskie ”

Dodatkowo należy na opakowaniu/kopercie umieścić zastrzeżenie:

„Nie otwierać do dnia 10.11.2020r. przed godz. 10:30”.

  - Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunkach Zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

  - Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

- Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.

- Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt. a) przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności:

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,

- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

- ewentualne udostępnienie informacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.

Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 19 do SIWZ.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1.      Oferty należy składać do dnia 10.11.2020 r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Gminy

Puszcza Mariańska przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1 pokój Nr.8  /Sekretariat/.

12.2.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, pokój Nr.3 /sala

USC/.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,                     a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.puszcza-marianska.pl  informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca   określi   cenę   oferty   jako   cenę  brutto  z  uwzględnieniem  podatków,   ściśle  według formularza  cenowego,   uwzględniając  wszelkie  koszty  wynikające  z  realizacji  zamówienia.  Cena oferty  powinna  zostać  określone  z  dokładnością  do  drugiego  miejsca  po  przecinku.   Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryteria oceny ofert podane

w  ppk. 14.3. , dla każdej części zamówienia oddzielnie .

  - Do porównania ofert będą brane pod uwagę kryteria opisane w pkt. 14.3., podane w

formularzu ofertowym.

  - Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższej tabeli:

| LP | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto (A) | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ---------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 2 | Okres gwarancji (B) | 40 | 40 | 24 miesiące – 37 pkt. 36 miesięcy – 38 pkt. 48 miesięcy – 39 pkt. 60 miesięcy – 40 pkt. |
| Razem |  | 100 | 100 | Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1 - 2 |

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione              w niniejszej Specyfikacji warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie  z poniższym wzorem:

P= A+B,

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

A – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”,

B – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „okres gwarancji”,

## Liczba punktów przyznanych każdej ofercie będzie równa sumie punktów przyznanych ofercie w obu kryteriach określonych w  pkt. 14.3. oddzielnie dla każdej Części przedmiotu zamówienia

## Uwaga !Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga  udzielenia przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 18 miesięcy.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:

- imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                            a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne                i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego www.puszcza-marianska.pl .

  - Wykonawca występujący wspólnie (konsorcjum) przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki winna być zwarta umowa Wykonawców występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego jako wykonanie zamówienia.

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

- 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w ppkt. 15.5. lit. a) i b) gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy Pzp.

  - Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę

najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu

cywilnego, wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapisami określonymi

we wzorze umowy stanowiącej załączniki nr 6a, 6b i 6c do Specyfikacji.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty

potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

  - Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

  - Płatności będą dokonywane w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

  - Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawierają załączniki nr 6a, 6b i 6c do niniejszej SIWZ – projekty umowy dotyczące każdej części zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach:

- zwiększenie zakresu robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, bez których niemożliwe jest prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową – zwiększenie zakresu robót nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, a podstawą zawarcia aneksu będzie podpisany przez strony umowy protokół konieczności wykonania robót dodatkowych określający zakres niezbędnych robót dodatkowych i niezbędny czas na ich wykonanie oraz wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

- zmiana terminu zakończenia robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych – termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o okres wykonywania  robót dodatkowych  ustalony w protokole konieczności , o którym mowa powyżej w pkt 17.5. 1) SIWZ

- w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia – termin wykonania robót ulega skróceniu ;

- zmiana  terminu  zakończenia  umowy - przesunięcie terminu wykonania zamówienia,  o  czas

udokumentowanych  w  dzienniku  budowy  dni  wstrzymania prac budowlanych,  z  przyczyn

obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy.

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie w przypadku  ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego - wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót, których zakres zmniejszono, a ustalenie wysokości zmniejszonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy ;

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zwiększenie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych – wynagrodzenie zostanie zwiększone o wartość wykonanych robót dodatkowych, określoną w protokole konieczności ich wykonania;

- w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy w uzasadnio-

nych  przypadkach  powierzenie  Podwykonawcom  innej  części  prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy  za  uprzednią  zgodą Zamawiającego lub powierzenie z ważnych przyczyn robót innemu Podwykonawcy niż wskazany w umowie ;

- zmiana  Wykonawcy  w  przypadku,  gdy  Wykonawcę  zastąpił  inny  Wykonawca  w  wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowe-go  wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w  postępowaniu,  nie  zachodzą  wobec  niego  podstawy  wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, zmiana polegać będzie na zastąpieniu dotychczasowego  Wykonawcy  nowym Wykonawcą.

- zmiany,  niezależnie  od  ich  wartości,  nie  są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,

- łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

  - Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego.

17.8 W   dniu   podpisania   umowy   Wykonawca   zobowiązany   jest   przedłożyć  Zamawiającemu

kosztorys   ofertowy   na   roboty   będące   przedmiotem   umowy.   Kosztorys  ofertowy  przed

spisaniem  umowy  z  Wykonawcą,   zostanie  sprawdzony  pod  względem  wysokości  użytych

stawek jednostkowych robót oraz zastosowanych cen robocizny, materiałów i pracy sprzętu.

Kosztorys   służyć   będzie  właściwemu  wyszacowaniu  wartości  robót  do  składanych  przez

Wykonawcę  faktur  częściowych,  a  ponadto  służyć  będzie  ewentualnemu ustaleniu wartości

Zmniejszenia  wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robót w związku

z   ich   ograniczeniem   przez   Zamawiającego   oraz  ewentualnemu  ustaleniu  wartości  robót

dodatkowych w przypadku zlecenia ich wykonania.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - W niniejszym postepowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-  określenia warunków udziału w postępowaniu;

-  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-  odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

-  wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie  10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub Siwz na stronie internetowej;

- wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

      - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

      - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił                             w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

  - Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

|  | Wzór Formularza Ofertowego |
| --- | --- |
|  | Wzór Oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania |
|  | Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu |
|  | Wykaz robót |
|  | Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej |
| Załącznik nr 6a; 6b; 6c | Wzory umów |
| Załącznik nr 7 | Przedmiar robót na budowę sieci wodociągowej w m. Zator. |
| Załącznik nr 8 | Przedmiar robót na budowę sieci wodociągowej w m. Biernik – Stary Łajszczew. |
| Załącznik nr 9 | Przedmiar robót na budowę sieci wodociągowej w m. Budy Wolskie - I Etap. |
| Załącznik nr 10 | Przedmiar robót na budowę sieci wodociągowej w m. Budy Wolskie - II Etap. |
| Załącznik nr 11 | Projekt budowlany sieci wodociągowej w m. Zator. |
| Załącznik nr 12 | Projekt budowlany sieci wodociągowej w m. Biernik – Stary Łajszczew. |
| Załącznik nr 13 | Projekt budowlany sieci wodociągowej w m. Budy Wolskie - I Etap. |
| Załącznik nr 14 | Projekt budowlany sieci wodociągowej w m. Budy Wolskie - II Etap. |
| Załącznik nr 15 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na budowę sieci wodociągowej w m. Zator. |
| Załącznik nr 16 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na budowę sieci wodociągowej w m. Biernik – Stary Łajszczew. |
| Załącznik nr 17 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na budowę sieci wodociągowej w m. Budy Wolskie - I Etap. |
| Załącznik nr 18 | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na budowę sieci wodociągowej w m. Budy Wolskie - II Etap. |
| Załącznik nr 19 | Klauzula informacyjna RODO |

Specyfikację Istotnych Warunków

Puszcza Mariańska, dnia 26.10.2020 r.                                                    Zamówienia zatwierdził :

Wójt Gminy Michał Staniak